Załącznik Nr 3 do umowy

……………………………………..

Harmonogram usługi całodobowej obsługi kotłowni wraz z bieżącą konserwacją urządzeń, instalacji i odbiorników ciepła na terenie Palmiarni przy ul. Wrocławskiej 158 w Wałbrzychu pozostającej w administrowaniu firmy Zamek Książ w Wałbrzychu Spółka z o.o.

| Miejsce, adres obiektu o | Rodzaj usługi oraz zmianowość jednostki obsługującej | Imię, nazwisko, nr kwalifikacji oraz staż pracownika | Miesięczna liczba godzin do przepracowania | Opis, charakterystyka obiektu oraz zamontowanych urządzeń grzewczych w kotłowni | Obowiązki pracownika | Osoba upoważniona do kontaktów z Zamawiającym |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Kotłownia w Palmiarni przy ul. Wrocławska 158 w Wałbrzychu | 1. Całodobowa (24/h) obsługa kotłowni wraz z bieżącą konserwacją urządzeń, instalacji i odbiorników ciepła. 2. Ilość zmian – 3. Liczba stanowisk całodobowych – | . |  | # W palmiarni zainstalowane są następujące urządzenia grzewcze: # a/ kocioł węglowy wodny- # -stalowy UKS-M kl.3 nr 1 # o mocy 56 KW, powierzchnia grzewcza 7,5 m2 (ogrzewanie pomieszczeń socjalnych oraz dostarczenie ciepłej wody), b/ kocioł węglowy wodny- -stalowy UKS-M kl. 3 nr 2 o mocy 130 KW, powierzchnia grzewcza 16 m2, c/ kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M nr 3 o mocy 190 KW, powierzchnia grzewcza 24 m2, d/ kocioł węglowy wodny – stalowy UKS-M nr 4 o mocy 190KW, powierzchnia grzewcza 24 m2, # e/ kocioł węglowy wodny – stalowy KWM - S nr 5 # o mocy 200 KW, powierzchnia grzewcza # 17 m2. Zamawiający zapewni na swój koszt dostawy węgla oraz dostawy wody i energii Elektrycznej. Zamawiający udostępni pomieszczenie socjalno - bytowe. | 1. Zapewnienie dostawy ciepła oraz ciepłej wody w czasie całego sezonu grzewczego do obiektu Palmiarni o powierzchni ok. 3000 m² o parametrach techniczno - użytkowych określonych w § 9 ust. 1 umowy. 2. Prowadzenie eksploatacji kotłów wymienionych w kolumnie 5 niniejszego harmonogramu w systemie otwartym. 3. Obsługiwanie kotłów zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, normami oraz instrukcją urządzeń. 4. Pełnienie nadzoru technicznego w okresie eksploatacji kotłowni. 5. Wykonywanie czynności konserwacyjnych urządzeń grzewczych, instalacji i odbiorników ciepła związanych z prawidłową eksploatacją kotłowni. 6. Kontrolowanie i regulowanie urządzeń grzewczych instalacji i odbiorników ciepła. 7. Dokonywanie systematycznego czyszczenia kotłów w sposób umożliwiający zapewnienie odpowiedniej temperatury. 8. Dokonywanie drobnych napraw (wymiana czopuchów, naprawa drzwiczek, oczyszczenie dysz, wymiana szpilek). 9. Przeprowadzanie wymaganych przeglądów określonych w § 9 ust. 6 umowy. 10. Prowadzenie Książki Dyżurów zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 3 umowy. 11. Uczestniczenie przy dostawie węgla, a następnie na podstawie protokołu zdawczo- -odbiorczego przyjęcie go na swój stan. Odnotowanie każdej dostawy węgla kamiennego typu: miał, groszek w książce dyżurów z podaniem terminu dostawy oraz ilości. 12. Po sezonie grzewczym Wykonawca: a/ wyczyści piece, b/ zda Zamawiającemu pozostały węgiel – jeżeli pozostał, c/ przekaże wypełnione książki dyżurów z całego okresu grzewczego, d/ dokona wywozu odpadów z procesów spalania węgla, przedłoży Zamawiającemu w formie oryginału stosowny dokument, e/ wyczyści piece. 13. Dbanie o powierzony sprzęt i urządzenia. 14. Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach udostępnionych przez Zamawiającego. 15. Informowanie Zamawiającego o wszelkich sytuacjach niepokojących. |  |

WYKONAWCA:							           					               ZAMAWIAJĄCY:

………………………………………….				   						……………….…………………….